附件1：中华女子学院2020年3号学生公寓粉刷及局部维修工程采购项目需求

一、项目概况

1、工程名称：中华女子学院2020年3号学生公寓粉刷及局部维修工程

2、工程地点：朝阳区育慧东路1号中华女子学院

3、计划工期：25天

4、计划开工日期为：2020年8月5日

5、控制价38.5万元。

二、项目基本情况介绍

- 中华女子学院3号学生公寓毕业生已经居住三年，宿舍内墙面出现污渍，墙纸、部分房间阳台因漏水、渗水造成墙皮脱落等现象。为了解决以上问题，为了给广大学生创造一个良好的生活学习环境，现急需2020年暑期对毕业生房间及楼道部分墙面进行粉刷，对部分地砖、门等进行维修。具体范围如下：

- 毕业生房间粉刷：范围含1层、3层、4层、5层、6层、13层共177间毕业生房间；

- 非毕业生房间及其它公共空间粉刷：范围含713、718墙皮，7层东侧楼梯边，11层东楼梯处墙皮，1107、1109 对面墙皮脱落处；

- 地砖墙砖木门局部维修：范围含813、814、1014、1015、1022地砖墙砖损坏，1016阳台地砖墙砖损坏，1002 踢脚线，137、139、141、1109木门等进行维修。

三、粉刷及局部维修工程范围：

1、粉刷工程:墙面8650m2，顶面3368.31m2，宿舍内上下铺拆除安装513套

2、木门及地砖维修：修补地砖50平米，修补墙砖40平米；木门维修4樘。

四、供应商资质要求：

1、供应商资格要求：具备建筑装饰装修工程专业承包二级及以

上资质。具备具有有效的企业营业执照和安全生产许可证。注册地在北京以外的承包人须具有《北京市建筑业企业档案管理手册》；

- 项目经理资格要求：拟派项目经理须受聘于投标人，具备建

- 筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理。

3、项目经理及各类施工操作人员应持证上岗，同时要求项目经理及安全管理员现场监督施工。

五、施工工艺质量要求

1、粉刷工程：空鼓严重及墙皮脱落严重部位，批刮腻子，并打磨。刷立邦漆2遍。由于防控疫情原因和保质保量安全施工原则，无法安排踏勘，因此刮腻子的遍数和质量要求无法精确量化，需施工单位项目经理根据经验及现场情况确定。

- 2、木门及地砖维修：拆除原有损坏地砖，拆除至原楼板地面并清理干净，维修木门损坏处并刷油漆。

- 3、以上施工工艺质量要求未列详尽，供应商需执行国家相关标准。