附件1：中华女子学院2020-2021学年春季学期一次性使用医用外科口罩采购项目需求

一、防疫物资具体内容

| 序号 | 防疫物资及具体参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用医用外科口罩（独立单片包装） 参数要求：口罩执行标准为一次性医用外科；生产日期必须晚于2021年2月1日；耳戴式；平面形；灭菌级；独立包装；执行标准为YY0469-2011； *需提供国家食品药品监督管理局盖章出具的《检验报告》 | 30万个 |